У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого скликання

четверта сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25   лютого   2011 р.                                                                                        № 19

Про внесення змін та доповнень у додаток до Програми

ефективного використання енергетичних ресурсів

Василівського району на 2009-2012 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ”Про енергозбереження” та з метою активного впровадження та реалізації новітніх розробок у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення у додаток до Програми ефективного використання енергетичних ресурсів Василівського району на 2009-2012 роки, виклавши розділ «Водопровідно-каналізаційне господарство» у новій редакції, що додається.

Голова районної ради                                                                           С.В. Джуган

Проект підготовлений:

Відділом житлово-комунального

господарства райдержадміністрації

Начальник відділу                                                                                                   М.М. Пуцак

Аркуш погодження додається.

Додаток

до рішення четвертої сесії

районної ради шостого скликання

від 25 лютого 2011 № 19

Організаційно-технічні заходи

з ефективного використання енергетичних ресурсів

на 2009-2012 роки у Василівському районі

| № п/п | Найменування енергозберігаючого заходу | Місце впрова- дження | * Очікувані джерела фінансування | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру Обсяги фінансування | Економія енергетич- них ресурсів від впровадження енергозбері- гаючих заходів тис.т у.п | Економіч ний ефект від впрова-дження енергозбері гаючих заходів тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одиниця виміру | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Разом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1 | Реконструкція артезіанської свердловини в зоні с. Лобкове Василівського району Запорізької області | село Лобкове | (3) |  |  |  | 55,5 |  | 55,5 | 0,189 | 430,99 |
| 2 | Заміна насоса Р-16 кВт на 9,2 кВт з обладнанням частотного регулювання оборотів двигуна | місто Василівка арт.свердло-вина №1,2,6,11,18 | (2) |  |  | 234,0 |  |  | 234,0 | 58,9 | 116,3 |
| 3 | Встановлення частотних перетворювачів АТV68С13 №4 на електричний двигун 110 и 160 кВт КНС | місто Дніпрорудне | (2) |  |  | 109,0 | 134,0 | 134,0 | 377,0 | 0,165 | 378,0 |
| 4 | Переведення головного котла на очисних спорудах на багатотарифний облік, його встановлення та монтаж КТП 10/0,4 кВт | місто Дніпрорудне | (4) |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 | 0,043 | 84,0 |
| 5 | Встановлення частотних перетворювачів АТV68С13 №4 на ЦТП 1,2,3,4,5,6,7 | місто Дніпрорудне | (4) |  | 298,0 |  |  |  | 298,0 | 0,069 | 138,7 |
|  | ВСЬОГО, в тому числі місцевий бюджет кошти підприємств районний бюджет |  |  |  | - - 358,0 | - 343,0 - | - 134,0 - 55,5 | - 134,0 - | - 611,0 358,0 55,5 |  |  |

Примітка :  *

- – кошти державного бюджету

- –  кошти місцевого бюджету

- – кошти  районного бюджету

- – кошти підприємств

- – інші джерела (інвестиції, кредити тощо)

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради		                                              В.В. Кривуля